ANALISA PERHITUNGAN PLUMBING PADA PROYEK

APARTEMEN THE ACCENT BINTARO JAYA

Abstrak

Proyek apartemen the accent terletak di bintaro jaya sector 7. Apartemen ini terdiri dari 32 lantai dengan luas bangunan 27000m3. Proyek pembangunan apartemen ini masih dalam proses perencanaan yang baru akan di tenderkan pada tahun ini.

Dari hasiln perhitungan Estimasi plumbing yang terdiri dari pekerjaan pemipaan, sambungan dan aksesoris pipa mendapatkan biaya proyeknya senilaiRp 1.300.952.530,14

Dengan menggunakan analisa harga tahun 2015yang di dapt dariperusahaan Jaya CM, total biaya tersebut belu  termasuk ppn 10 %.

Penjadwalan pesoman hasil dari kurva “s” yang menjadi pedoman kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut.

Kata kunci: apartemen the accent, analisa biaya, scheduling dan cash flow